江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2023〕6号

当事人：江门市蓬江区XX铝业五金制品厂

统一社会信用代码：91440703559191995L

投资人：李X钦

地址：江门市蓬江区杜阮镇木朗村磨石工业区1-2号

一、环境违法事实和证据

2023年3月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事金属表面处理项目，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排废水进行采样检测。根据《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2023）第J032005号]显示：你单位外排废水中总磷浓度为1.83mg/L，超出你单位排污许可证的排放许可限值：磷酸盐（指总磷）排放浓度限值为0.5mg/L。由于磷酸盐指总磷，适用的有关排放浓度限值一致，即你单位存在不按排污许可证规定超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年3月20日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查照片和视频，《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2023）第J032005号]及其报告签收回执单、《排污许可证》（证书编号：91440703559191995L001U）副本复印件（节选）、《江门市蓬江区XX铝业五金制品厂铝制品氧化、五金制品生产项目建设项目环境影响报告表》（报告表编号：HPB[2010]0125号）复印件（节选）、广东省生态环境厅互动交流平台意见答复截图等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定，依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正不按排污许可证规定超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年3月31日

抄送：杜阮镇人民政府